明水审批〔2021〕76号

三明市水利局关于
三明市公益性小型水库2021年度物业化维修养护
实施方案的批复
三明市水利投资建设有限公司

你单位《关于要求审查审批三明市公益性小型水库2021年度物业化维修养护实施方案的请示》(明水投〔2021〕8号)收悉。我局组织有关单位及专家对《三明市公益性小型水库2021年度物业化维修养护实施方案》进行评审，并提出评审意见。经研究，现批复如下：
一、实施范围

全市276座公益性小型水库。
二、实施年度
本实施方案年限原则上为1年。
三、投资预算
基本同意本方案预算总投资1699.81万元，建设资金除争取中央、省级专项资金外，其余资金由地方自筹。
四、有关要求
请按照相关文件规范要求，认真组织实施，确保工程质量安全，按期完成任务。
附件:三明市公益性小型水库2021年度物业化维修养护实施方案专家组评审意见
                             三明市水利局

2021年10月11日

三明市公益性小型水库2021年度物业化维修养护实施方案专家组评审意见

2021年9月26日，三明市水利局组织召开《三明市公益性小型水库2021年度物业化维修养护实施方案（送审稿）》技术评审视频会。在三明主会场参加会议的有：三明市水利局、三明市水利投资建设有限公司（业主单位）、三明市明兴水利水电勘察设计有限公司（编制单位）等单位的代表和评审专家组（名单附后），在各县（市、区）分会场参加会议的有当地水利局。视频会议听取了业主单位关于实施公益性小型水库社会化管养的项目背景情况介绍及编制单位关于《实施方案（送审稿）》主要内容的汇报，与会专家和代表根据福建省小型水库管护购买服务技术规程（试行）、福建省水利厅关于全面推行小型水库社会化管养的指导意见精神，对《实施方案（送审稿）》进行了认真审查，形成技术审查初步意见。会后，编制单位根据技术审查初步意见及专家意见进行了修改完善，并提交了《三明市公益性小型水库2021年度物业化维修养护实施方案（报批稿）》（以下简称《实施方案》）。经复审，基本同意《实施方案》的主要内容。主要技术审查意见如下： 
一、实施方案编制的必要性：水库运行涉及公共安全，关系社会稳定。近年来，全市按照水利部和省水利厅的统一部署全面实施完成现有病险水库除险加固任务，为保障水库安全稳定运行正常发挥效益打下坚实基础。但是，由于我市小型水库数量众多，山区地形，分布零散，现有专业技术管理人才不足，又缺乏配套专用的水库维养设施设备，以致无法适应水库常态化管理工作需要，为了全面提高公益性小型水库工程管理水平，落实管护主体责任，确保工程良性运行长期发挥效益，根据全市小型水库安全形势实际情况和项目资金管理使用有关要求，编制三明市公益性小型水库物业化维修养护方案是十分必要的。
二、编制依据与编制范围
1.原则同意编制依据；
2.基本同意编制范围。即，全市境内现有276座公益性小型水库工程列入实施方案。其中：小（1）型水库48座，小（2）型水库228座。原则同意选取库区整体环境好、管养工作落实且未发现较大的质量问题及安全隐患的5座小（一）型和2座小（二）型水库作为示范水库工程。

3、 组织管理设计：基本同意组织管理设计内容，小型水库维修养护实行购买服务后，工程安全管理责任主体不变，地方人民政府对管辖范围内小型水库安全运行负总责；县级及以上水行政主管部门负责组织实施和监督指导辖区内小型水库维修养护购买服务活动。同意水库管理单位、地方人民政府、县级及以上水行政主管部门、购买主体及承接主体职责分工。原则同意承接主体准入资质条件、办公场所、岗位设置、人员配备、制度建设等内容。 

四、巡视检查：基本同意巡视检查方案，由日常巡查、防汛检查和特别检查构成。⑴小型水库大坝日常巡查频次11月-次年3月初蓄期2次/周，运行期1次/周，特殊情况1次/天；4月-10月初蓄期1次/天，运行期1次/2天，特殊情况1次/天。⑵）防汛检查。年度检查于每年汛前、汛中、汛后（年度）各进行1次。⑶特别检查。在遭遇地震、大洪水、大坝出现异常以及其他影响工程安全运行的情况下，项目负责人应及时组织特别检查。应配合水行政主管部门、水库主管部门或管理单位（产权所有者）开展特别检查。巡视检查内容根据不同坝型分类按相关规程规范执行，每次检查均应如实做好现场记录，每次检查后对检查原始记录进行整理或保存、上传巡查APP巡查信息，并组织相关人员分析判断可能产生的不利影响，进行隐患程度分类（一般安全隐患、重大安全隐患），提出处理意见、措施，处理内容属于管护服务范围的，应及时组织实施。
五、安全监测

1.基本同意安全监测内容，即，环境量监测项目包括库水位观测和降雨量观测。变形监测包括位移观测和裂缝观测。渗流监测包括渗漏量观测和渗流压力观测。

2.基本同意安全监测频次安排。⑴环境量监测频次：4月-10月库水位监测1次/2天，降雨量监测1次/2天。11月-次年3月库水位监测1次/周，降雨量监测1次/周。⑵变形和渗流监测频次：渗流量监测1次/周，测压管水位监测1次/周，坝体位移、沉降监测1次/3月。

3.同意资料整编归档安排设计方案。

六、维修养护：1拟定的大坝、金属结构和电气设备、管理设施及管理区的日常养护标准符合相关规程、规范、标准和规定要求。2原则同意水库工程专项维修养护计划安排和泰宁县江家水库等7座公益性小型示范水库工程建设内容。3下阶段应进一步落实水库日常养护和保洁工作。
七、运行操作和安全管理及档案管理：基本同意相应设计内容。
八、监督考核：原则同意考核采用季度考评、年中考评、年终考评和水行政主管部门监督检查相结合的年度考核方法，考核结果分优良、合格、不合格三个档次。基本同意验收考核组织、考核时间、验收方法和流程、购买服务结算及奖惩办法。
九、小型水库维修养护资金概算及筹措计划：基本同意资金概算编制依据及采用的编制办法。三明市2021年度小型公益性水库物业化维修养护总费用为1699.81万元。其中：水库维修养护费用为1103.72万元，水库运行管理费用为182.16万元，示范水库费用162.93万元，独立费用为30.0万元，应急抢修费用为221万元。资金来源采取中央、省级专项拨款与市县自筹资金相结合，其中中央财政专项拨款965万元，省级财政专项拨款506万元，其余由市、县自筹解决。

十、招标方案：原则同意招标方案设计内容。

十一、效益分析与保障措施：基本同意相关分析内容和保障措施安排。

             三明市公益性小型水库2021年度物业化维修

          养护实施方案评审专家组

                2021年10月9日

三明市水利局办公室                     2021年10月11日印发


- 2 -
- 6 -


