明水综〔2018〕486号

三明市水利局关于开展汛中

水利安全生产大检查及安全生产专项执法行动的通报

各县（市、区）水利局、梅列区农林水利局，各有关单位：

根据《三明市水利局关于开展汛中水利安全生产大检查及安全生产专项执法行动的通知》（明水综〔2018〕238号）的要求，我局于2018年8月15日至8月31日组织6个检查组，通过听取汇报、查阅资料、查看工程现场和座谈等方式，对全市2018年夏季防暑降温工作、水利工程建设施工安全专项治理、打击假冒特种作业操作证专项治理、治理违规海砂专项行动、水利生产经营单位安全生产主体责任、危险化学品安全综合治理工作、电气火灾综合治理工作、职业病专项防治工作、安全生产执法专项行动等文件精神的贯彻落实情况进行督查，现将有关情况通报如下：

- 一、总体情况

本次对全市12个县（市、区）全覆盖督查，共抽查41个项目，其中32个项目发现一般事故隐患52处，未发现重大事故隐患。从督查情况来看，各项工作进展较好。各县（市、区）水利局、各单位能够认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神、省水利厅和市政府有关会议精神，并开展了专项检查，强化对各类在建水利工程建设领域安全监管。重点水利工程建设项目大多数能够较好地落实属地管理和参建各方的主体责任，积极开展隐患排查治理工作。大部分水库、堤防等水利工程管理单位能够主动落实安全生产主体责任，制定相关的规章制度，积极开展隐患排查治理工作。

二、存在问题

（一）规章制度有待进一步完善。部分单位没有按照相关要求，建立健全水利安全生产规章制度，尤其在安全生产会议制度、文档管理、教育培训、职业健康、防护用品、应急管理和事故管理方面，未形成长效工作机制。如：将乐县新路二级电站没有巡查记录本,建宁县罗坊电站内业资料整理不够规范,尤溪汶潭水利枢纽工程职业病预防内容不够完善。

（二）安全防护有待进一步加强。部分项目施工现场未佩戴安全帽，如明溪县水口电站现场部分施工人员未佩戴安全帽，泰宁县宝盖岩砂场未佩戴安全帽。有的项目没有按照规范要求采取安全防护措施，如尤溪汶潭水利枢纽工程脚手架未设置踏脚板，坑洞防护不到位等。

（三）部分项目安全警示标识设置不规范。部分现场安全生产警示标志、安全防护措施、消防安全设施的设置不规范、不到位，重点隐患部位的安全警示标识设置不清晰、不合理。如永安溪源水库工程、三元区薯沙溪安全生态水系建设项目等。

三、下一步要求

（一）针对问题，落实整改。各县（市、区）水利局要针对本次检查中发现主要问题清单（附件1），组织力量逐条落实整改，并于10月15日前将整改反馈情况表（加盖水利局公章，详见附件2）其相关整改材料（图片、文字），报市水利局安办。

（二）加强监管，提升能力。各县（市、区）水利局要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求和属地管理原则，建立主要领导亲自抓、分管领导具体抓、业务部门全力抓的工作机制，进一步强化安全生产监管职能，落实安全监管机构和人员，切实做到安全监督有人抓、有人管，夯实水利安全监督基础，提升服务保障能力。

（三）举一反三，强化整改。各县（市、区）水利局要针对本次检查中发现的问题隐患，举一反三，对辖区内的所有水利项目进行拉网式检查，采取有针对性的措施，落实隐患问题的整改，确保水利工程安全生产无事故。

联 系 人：尤丽萍

联系电话：5171156，电子邮箱：smslajb@126.com

附件: 1. 发现主要问题清单

2. 整改反馈情况表

三明市水利局

2018年9月11日

- 附件1

- 发现主要问题清单

| 县 | 序 号 | 项目名称 | 发现主要问题清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| （市、区） |  |  |  |
| 沙县 | 1 | 沙县双溪水库大坝标段 | 1.料场地面碎石较多；2.吊机操作架立于公路旁，没有安全警示。 |
|  | 2 | 沙县马岩水库 | 1.溢洪道口有烂木头；2.告知警示牌设置不规范。 |
|  | 3 | 沙县官昌水库虎跳电站 | 1.设备、设施评定不规范。 |
| 将乐 | 4 | 将乐西彦水厂 | 1.电线搭设不规范；2.应急预案未演练培训。 |
|  | 5 | 将乐县新路二级电站 | 1.没有巡查记录本；2.设备设施评级不规范。 |
| 大田 | 6 | 坑口水库除险加固 | 1.模板、砂石等堆放不规范，安全帽配置不规范。 |
|  | 7 | 坑口二级水电站 | 1.安全相关检查、检测等内业资料不全。 |
|  | 8 | 闽江上游尤溪流域防洪二期工程（大田段） | 1.未编制边坡开挖等专项施工方案；2.安全警示标志设置不完善。 |
| 永安 | 9 | 永安市溪源水库 | 1.安全警示标志设置不完善，临边防护不完善，未设置安全网。 |
|  | 10 | 西门水电站 | 1.安全帽配置不规范（配置合格安全帽）。 |
| 尤溪 | 11 | 汶潭水利枢纽工程 | 1.职业病预防内容不够完善；2.执法检查情况：现场施工部分人员未佩戴安全帽；脚手架未设置踏脚板；坑洞防护不到位；坝顶临时用电不规范；职业病健康防治制度未建立。 |
|  | 12 | 坪寨水库 | 1.溢洪道杂草未清理。 |
|  | 13 | 福建沈龙电站 | 1.责任制未层层落实，未签到班组；2.应急预案针对性不强。 |
| 梅列 | 14 | 碧溪万里安全生态水系建设工程 | 1.公棚住宿区无消防措施。 |
|  | 15 | 瑞源水电站 | 1.机油桶放置不规范；2.未开展教育培训；3.升压站无砂池。 |
| 宁化 | 16 | 宁化县方田溪安全生态水系 | 1.防护栏杆、亭子施工安全警示标识不足。 |
|  | 17 | 桥下水库坝后电站 | 1.厂房内地面管道(坑)未铺盖；地面未标识警戒范围（线）；2.升压站内未设置消防沙池，且沿引水渠侧无防护栏杆。 |
|  | 18 | 桥下水库 | 1.大坝右侧管理房后方高边坡存在滑坡（塌方）安全隐患。 |
| 三元 | 19 | 三元区薯沙溪安全生态水系建设项目 | 1.安全警示标识悬挂不醒目。 |
|  | 20 | 曹坑水库 | 1.大坝左岸无植被覆盖，存在水土流失现象。 |
| 泰宁 | 21 | 宝盖岩砂场 | 1.作业工人安全意识不够，未佩戴安全帽；2.安全警示牌设置不规范。 |
|  | 22 | 里家源水库工程 | 1.大坝库区内公路等存在高边坡防护设施不完善现象；2.现场较为杂乱，施工已进入扫尾阶段，建议及时拆除索吊设备。 |
|  | 23 | 新桥乡中小河流治理 | 1.现场管理不够规范，人员可随意进出；2.安全警示牌设置不足。 |
|  | 24 | 水埠水库 | 1.现场管理有待加强，防止外人进入水库大坝等重要部位。 |
|  | 25 | 隘门电站 | 1.电站现场作业人员不是专业人员；2.内业资料整理不规范，巡查记录不完整；3.变压器等设备放置位置不合理，安全距离不够，存在安全隐患；4.灭火器等配备不足、放置不合理；5.下泄流量在线监控设备尚未安装；6.建议落实安全生产标准化建设。 |
| 建宁 | 26 | 罗坊电站 | 1.内业资料整理不够规范；建议落实安全生产标准化建设。 |
|  | 27 | 黄埠都溪中小河流治理 | 1.现场管理不够规范，人员可随意进出；2.安全警示牌设置不足。 |
| 明溪 | 28 | 明溪县水口电站 | 1.现场部分施工人员未佩戴安全帽。2.安全生产执法：五牌一图不完善，三级教育不完善。 |
|  | 29 | 明溪县水口水库 | 1.安全教育培训不够深入。2.安全生产执法：大坝封闭管理不完善，警示牌标识不完善，临时用电线路铺设不规范。 |
|  | 30 | 明溪县画桥溪安全生产水系（二标） | 1.现场部分施工人员未佩戴安全帽，现场未封闭管理。 2.现场管理（质量）不到位。 3.安全生产执法：五牌一图不完善，警示牌设置不全，临时用电不规范。 |
|  | 31 | 明溪县百力采砂场 | 1.安全生产执法：作业人员未佩戴安全帽，铲车操作员无证，警示标识少，缺少消防设施，安全教育不够深入。 |
| 清流 | 32 | 清流县嵩溪溪安全生态水系建设 | 1.项目部消防设施不健全，材料进场检测不规范，安全教育不深入；2.安全生产执法：施工现场未封闭，警示标识不完善，临时用电开关箱没有上锁，电线铺设不规范。 |

附件2

整改反馈情况表

填报单位：   县水利局（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 整改反馈情况 |
| --- | --- | --- |

抄送：省水利厅安监处，市政府安办，局领导，局有关科室。

三明市水利局办公室　　                 2018年9月11日印发