## 附表3（1）
附件3 水库(电站）汛前检查情况表
工程名称： |  | 检查日期：2015 年 月 日 | 2018年 | 月 日
类别 | 检查内容 | 检查结果 |  | 具体情况及原因说明（可另附）
安全度汛措施情况 | 是否明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人 | 是 | 否
| 是否编制应急预案 | 是 | 否
| 汛期是否配备配备专职管护人员 | 是 | 否
| 是否按照有关规程规范的要求，加强汛期检查和隐患排查力度，加强大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等重点部位和重要设施的监测和巡查 | 是 | 否
| 是否严格执行调度运用方案，严禁擅自超汛限水位运行 | 是 | 否
工程安全状况 | 大坝、溢洪道、启闭设备、备用电源、穿坝建筑物、软硬结合部是否正常 | 是 | 否
| 是否存在渗漏现象 | 是 | 否
| 各类监测设施设备是否正常运用 | 是 | 否
| 工程总体形象面貌是否完整、完好 | 是 | 否
| 水库运行还有哪些安全隐患 | 有 | 无
水库蓄水情况 | 是否蓄满 | 是 | 否
| 有无超蓄 | 有 | 无
| 是否分阶段蓄水 | 是 | 否
| 水库蓄水管理制度是否健全 | 是 | 否
| 蓄水组织实施是否规范 | 是 | 否
主要设备、设施安全运行情况 | 大坝（闸坝、堰坝）、前池、引水渠、压力管道、厂房等水工建筑物是否按规定进行维护和观测，是否运行正常 | 是 | 否
| 闸门、启闭机、压力钢管等金属结构是否按规定进行维护和检测 | 是 | 否
| 水轮发电机组、变压器及相关设备是否按规定进行维护、定期检修和试验，是否运行正常 | 是 | 否
现场检查发现的质量与安全隐患 | 水库水电站
检查中发现的问题和隐患 |  |  |  | 检查组组长 （签字）： 被检查单位负责人（签字）：
改进措施及建议

## 附表3（2）
水电站检查表
工程名称： |  | 检查日期：2018年 月 日
类别 | 检查内容 | 检查结果 |  | 具体情况及原因说明（可另附）
安全度汛措施情况 | 是否明确政府责任人、主管部门责任人和管理单位责任人 | 是 | 否
| 是否按照有关规程规范的要求，加强汛期检查和隐患排查力度，加强大坝、溢洪道、启闭设备、穿坝建筑物、软硬结合部等重点部位和重要设施的监测和巡查 | 是 | 否
| 在强降雨、高水位以及出险时，是否加强巡查人员，加密巡查次数，重要部位要派专人24小时盯守 | 是 | 否
| 是否严格执行调度运用方案，严禁擅自超汛限水位运行 | 是 | 否
安全生产“双主体”责任落实 | “双主体”责任是否全面落实 | 是 | 否
履职情况 | 相关责任单位和责任人是否切实履行了安全生产和安全监管职责 | 是 | 否
主要设备、设施安全运行情况 | 大坝（闸坝、堰坝）、前池、引水渠、压力管道、厂房等水工建筑物是否按规定进行维护和观测，是否运行正常 | 是 | 否
| 闸门、启闭机、压力钢管等金属结构是否按规定进行维护和检测 | 是 | 否
| 水轮发电机组、变压器及相关设备是否按规定进行维护、定期检修和试验，是否运行正常 | 是 | 否
隐患排查和治理 | 是否建立事故隐患报告和举报奖励制度 | 是 | 否
| 是否定期组织排查事故隐患 | 是 | 否
| 一般隐患是否立即整改排除，重大隐患是否按“五落实”要求制定并实施隐患治理方案 | 是 | 否
检查中发现的问题和隐患 |  |  |  | 检查组组长（签字）：
改进措施及建议 |  |  |  | 被检查单位负责人 （签字）：